## Sheet1
装修项目明细
工程地址：深圳市福田区安徽大厦6楼
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 品牌要求
1 | 室内墙体拆除 | 项 | 1
2 | 拆除后墙体天花修补 | 项 | 1
3 | 单玻高隔断隔墙 | m² | 28 | 12厘钢化玻璃
4 | 旧门移装和门边隔墙 | 套 | 3
5 | 原有墙面补腻子刷漆、天花刷漆 | 项 | 1 | 立邦漆环保油漆
6 | 背景墙处石膏板吊顶、侧面封墙、刷漆 | 项 | 1 | 立邦漆环保油漆
7 | 钢化玻璃门五金 | 套 | 2
8 | 钢化玻璃及门（大门) | 项 | 1 | 12厘钢化玻璃
9 | 地毯铺贴 | m² | 150
10 | 新购3匹天花机空调及安装（含新增铜管) | 台 | 1 | 奥克斯空调
11 | 旧空调安装（含新增铜管) | 米 | 10 | 美的
12 | 地面地胶拆除 | 项 | 1
13 | 门口瓷砖拆除、拆除后地面找平 | 项 | 1 | 人工费
14 | 照明电路布线、LED办公灯具采购安装 | 项 | 1 | 4m²成天泰电线，灯具：佛山照明
15 | 垃圾清运、室内卫生清洁 | 套 | 1
16 | 空调风口改造 | 个 | 6
17 | 消防烟感更新调试 | 个 | 3
18 | 施工保险等 | 项 | 1
备注：具体以实地勘察测量为准。